### Техническое задание на поставку и монтаж временного складского ангара

1. Общие сведения
Объект: Временное складское помещение (ангар) для хранения строительных материалов и материально-технических ресурсов (МТР) на территории ООО «Аэропорт «Норильск».
Место установки: территория аэропорта, г. Норильск, Красноярский край.
Срок эксплуатации: 7 лет.
Статус объекта: временное строение.

2. Требования к габаритам и конструкции

- Габаритные размеры ангара: 25 м × 50 м × 10 м (ширина × длина × высота).

- Конструкция должна обеспечивать возможность заезда грузового транспорта (предусмотреть ворота достаточной ширины и высоты, не менее 4×4 м).

- Ангар должен быть отапливаемым с возможностью поддержания положительной температуры внутри при внешних температурах до −50 °C.

- Устойчивость к ветровым нагрузкам — до 40 м/с.

- В северном исполнении для климатической зоны г. Норильск.

3. Требования к инженерным системам

- Предусмотреть возможность подключения к внешним сетям теплоснабжения.

- При отсутствии подключения — предусмотреть автономную систему отопления с резервированием.

- Обеспечить герметичность ворот и стыков с использованием тепловых завес и уплотнителей.

- Освещение: внутреннее стационарное, с возможностью подключения к внешнему электроснабжению.

4. Сроки выполнения

- Срок поставки и монтажа: не более 3 месяцев с момента заключения договора.

- Срок эксплуатации: 7 лет.

5. Дополнительные требования

- Конструкция должна соответствовать требованиям действующих норм РФ.

- Предоставить паспорт объекта, инструкцию по эксплуатации и монтажу.

6. Результаты работ

- Поставка и полный монтаж ангара «под ключ».

- Акт ввода в эксплуатацию.