Заказную документацию предоставить:

- на оборудование серийного изготовления – опросные листы;

- на нестандартизированное оборудование и сооружения заводского изготовления (блочно-модульная поставка) - исходные требования;

- на сооружения индивидуального изготовления – техническое задание.

При разработке РД сформировать заказные спецификации.

Требования к оформлению заказной документации:

- заказные спецификации на стадии «Рабочая документация» на оборудование длительного цикла изготовления выполнить на отдельных листах;

- оформить отдельным документом на стадии «Рабочая документация» сборник опросных листов/исходных требований и заданий заводам-изготовителям.

Разработать сводную, суммарную таблицу всех применяемых материалов (в том числе металлопроката) по всем маркам и позициям в формате *.xlsx.

В заказных и сводных спецификациях указать альтернативные марки стали для возможной замены принятых в проектных решениях.

Не допускается предъявлений требований к изделиям и оборудованию, ограничивающих конкуренцию при выборе поставщика.

В составе рабочей документации выполнить заказные спецификации с указанием для каждой позиции оборудования, материалов и изделий Глобального идентификатора АСУ НСИ (далее – ГИД). ГИД кодируется и присваивается Исполнителем, либо применяется уже существующий, с определенными ограничениями (должен быть расширен на площадку ЗФ, открыт к закупу). Заказчик со своей стороны обеспечивает Исполнителю доступ к системе АСУ НСИ, или другие обязательные документы, актуальные на дату разработки Документации.

На каждом листе чертежа, заказной спецификации, должен быть указан шифр объекта.

В заказных спецификациях должно быть разделение на «Материалы» и «Оборудование».

Опросный лист, эскизный чертеж, должны содержать титульный лист с полным наименованием организации, подготовившей документ, наименованием объекта строительства, указанием шифра объекта, наименование документа, должность и подпись лиц, ответственных за разработку документа, разделы: общие сведения, технические требования, требования к поставке, требования к технической документации, требования к сертификации, требование к упаковке, иметь в составе опросный лист.

Внесение изменений в Документации осуществляется в соответствии с требованиями раздела 7 ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

В составе опросных листов необходимо указывать подробные требования к оборудованию, а также предусмотреть следующие требования к оборудованию и поставщику неприменимые требования в каждом конкретном случае могут быть обосновано исключены/заменены:

    - требование о предоставлении поставщиком информации о необходимости проведения шеф-монтажных и шеф-наладочных работ по поставляемому оборудованию его сотрудниками или сотрудниками подрядной организации;

    - требование о предоставлении поставщиком информации о необходимости проведения пусконаладочных работ по поставляемому оборудованию его сотрудниками или сотрудниками подрядной организации;

    - требование о предоставлении поставщиком информации о сохранении гарантийного срока на поставляемое оборудование, в случае отказа от привлечения сотрудников поставщика к проведению ШНР и (или) ПНР;

    - требование о предоставлении поставщиком информации стоимости продления гарантийных обязательств;

    - требование о предоставлении поставщиком информации об условиях хранения оборудования и материалов;

    - требование о предоставлении поставщиком информации об особых квалификационных требованиях (требования по наличию дополнительных) аттестаций к сотрудникам строительно-монтажной и (или) пусконаладочной организации;

    - требование о предоставлении поставщиком информации о наличии собственных лицензированных (сертифицированных) центров обучения, для получения навыков пуска и безопасной работы с поставляемым оборудованием, и (или) рекомендованных центров для прохождения обучения по программе поставщика;

    - требование о предоставлении поставщиком информации о необходимости и возможности выезда сотрудника поставщика на объект строительства для обучения эксплуатационного персонала навыкам пуска и безопасной эксплуатации поставленного оборудования;

    - требование о предоставлении поставщиком информации о необходимости и состав работ и стоимости по техническому (сервисному) обслуживанию поставляемого оборудования в процессе его эксплуатации, подлежащих выполнению сотрудниками поставщика»;

    - требования по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, сроки ТО и ТР;

    - о предоставлении поставщиком инструкций по эксплуатации оборудования;

    - поставляемое оборудование оно должно быть вновь изготовленным и ремонтопригодным (не бывшим в употреблении и не снятым с хранения), и должно соответствовать условиям эксплуатации;

    - конструктивное исполнение и внутренняя обвязка емкостного оборудования должна быть согласована с Заказчиком;

    - требование о необходимости первичной приемки оборудования, которая должна осуществляться непосредственно на заводе-изготовителе (за счет средств поставщика оборудования) и в присутствии специалистов Заказчика. Для эксклюзивного, инновационного оборудования, ранее не поставлявшегося на территории РФ, либо изготавливаемого штучно, а также для оборудования, имеющего необходимые разрешительные документы, срок действия которых заканчивается до планируемой даты изготовления, изготовитель (поставщик) данного оборудования должен гарантировать предоставление всех необходимых документов до приемки объекта в эксплуатацию;

    - требование о проведении комиссионного входного контроля Заказчиком по комплексной сборке оборудования на территории завода изготовителя с выводом на режим для последующей отправки в адрес Застройщика (Технического заказчика).