Требования к оформлению и составлению спецификаций и
опросных листов

Каждый лист графического и текстового документа должен иметь основную надпись и дополнительные графы к ней. Формы основных надписей и указания по их заполнению согласно ГОСТ 21.101-2020 с учетом графы «Шифр».

Также:

- в графе 1 указывают базовое обозначение документа;

- в графе 2 указывают наименование структурного подразделения в соответствии с данными, приведенные в графе «Предприятие»;

- в графе 3 указывают «Объект» и «Наименование проекта».

Прилагаемые документы выдаются заказчику одновременно с основным комплектом рабочих чертежей.

Опросные листы.

Опросные листы записывают в раздел «Прилагаемые документы» ведомости ссылочных и прилагаемых документов.

Опросные листы, составляемые специалистами проектной организации в соответствии с данными заводов-изготовителей на оборудование, комплектуют их в виде отдельных выпусков с наименованием «Опросный лист».

Выпуску «Опросный лист» присваивают самостоятельное обозначение, состоящее из обозначения основного комплекта рабочих чертежей марки и через точку шифра «ОЛ». Обозначение указывают на титульном листе выпуска опросных листов.

Изменения в опросные листы (габаритные чертежи) вносят в соответствии с ГОСТ 21.101-2020. Изменения в опросные листы (габаритные чертежи) вносят самостоятельно в пределах каждого опросного листа (габаритного чертежа).

Опросные листы, выполненные по формам, которые устанавливает завод- изготовитель.

Опросные листы выполняются по формам завода-изготовителя, для опросного листа выполняют титульный лист с указанием объекта строительства, самостоятельного обозначения, состоящего из обозначения основного комплекта рабочих чертежей марки и через точку шифра «ОЛ», общего количества листов (включая титульный лист).

На формах опросных листов (кроме титульного листа) рамки и основные надписи (штампы) к ним не выполняются. Разрешается включать раздел «Дополнительные требования».

В случае выполнения опросных листов для комплектного оборудования с индивидуальной наборкой или вариантов различного исполнения, необходимо согласование с заводом-изготовителем, фирмой производителем или прямыми дистрибьютором фирмы.

Оформление и составление спецификаций (ведомости).

Спецификацию допускается выполнять в двух вариантах, с титульным листом и без титульного листа. Спецификации без титульного листа выпускаются при количестве листов спецификации от 1 до 3. На титульном листе проставляют подписи и даты подписания (число, месяц, год): главный инженер проекта, структурные и функциональные подразделения ООО «Медвежий ручей» (если спецификация подлежит согласованию).

Ведомость выполняется без титульного листа.

Спецификацию составляют к каждому основному комплекту рабочих чертежей.

Если основной комплект рабочих чертежей одной марки разделен на несколько комплектов той же марки по какому-либо признаку (по участкам, очередям, пусковым комплексам, технологическим линиям и т.п.) спецификацию составляют к каждому из этих комплектов.

Спецификацию оформляют в качестве самостоятельного документа, которому присваивают обозначение, состоящее из обозначения соответствующего основного комплекта рабочих чертежей, принятого по ГОСТ 21.101 и, через точку, шифра СО.

Ведомость оформляют в качестве самостоятельного документа, которому присваивают обозначение, состоящее из ведущей марки проекта и обозначения соответствующего основного комплекта рабочих чертежей с шифром ВП. Обозначение ведомости записывается в две строки.

В спецификацию (ведомость) включают все оборудование, изделия и материалы, предусмотренные рабочими чертежами соответствующего основного комплекта, в том числе оборудование, изделия и материалы, поставляемые подрядчиком и включенные в спецификации установочных чертежей.

Спецификация (ведомость) состоит из двух частей:	часть 1 «Оборудование», часть 2 «Материалы». Группу «Кабельные изделия» заполняют в спецификации в части 2 с нового листа. Наименование каждой части записывается в виде заголовка в графе 2.

Все оборудование в пределах одной части должно быть сгруппировано по технологическому либо иному признаку.

Все виды оборудования, включенные в спецификацию, должны соответствовать типам и техническим характеристикам оборудования, выпускаемого отечественной или зарубежной промышленностью, указанного в действующих каталогах и подтвержденного номенклатурами заводов последнего года выпуска, а изделия массового применения - действующим стандартам и техническим условиям.

В каждой спецификации оборудование, изделия и материалы записываются по однородным классам. В пределах класса - по видам и типам.

Перечень используемых материалов для изготовления общих видов нетиповых изделий указывается в спецификации на эскизном чертеже.

Ведомость покупных изделий составляется при разработке конструкторской документации (КД) в полном объеме.

Графы спецификации (ведомости) заполняются ответственными специалистами проектной организации, составляющим спецификацию (ведомость), в соответствии с требованиями ГОСТ 21.110, Автоматизированной системы управления нормативно-справочной информации
(далее - АСУ НСИ), утвержденной в ПАО «ГМК «Норильский никель» и настоящими требованиями.

В графе 1 указывают позиционные обозначения оборудования, изделия, предусмотренные рабочими чертежами соответствующего основного комплекта. Позиция оборудования (изделия) в спецификации должна соответствовать позиции этого оборудования (изделия) на рабочих чертежах. В ведомости покупных изделий указывают № строки.

В графе 2 указывают наименование оборудования, изделия, материала, их техническую характеристику в соответствии с требованиями стандартов, технических условий и другой технической документации, а также другие необходимые сведения. При записи материала указывают его условное обозначение, установленное в стандарте или другом нормативном документе. Заполнение графы должно соответствовать АСУ НСИ.

В технических характеристиках указывают полный перечень комплектующих на оборудование, поставляемое комплектно.

При применении импортного оборудования наименование и техническую характеристику указывают на русском языке, а также проставляют номер контракта (для оборудования, поставляемого по контракту).

В графе 3 указывают тип, марку оборудования, изделия (в соответствии с официальным документом: каталогом, номенклатурой завода-изготовителя, нормативным документом), обозначение стандарта, технических условий или другого документа, а также обозначение опросного листа. Заполнение графы должно соответствовать АСУ НСИ.

Для импортного оборудования указывают номер каталога фирмы, если таковой имеется; номер по каталогу фирмы (при отсутствии - номер опросного листа фирмы).

В графе 4 указывают код оборудования, изделия, материала по АСУ НСИ.

В графе 5 указывают наименование завода-изготовителя оборудования, изделий, материалов; с указанием города для импортного оборудования, фирму с указанием страны (наименование фирмы должно быть идентично наименованию, указанному в каталоге, без русского перевода).

В графе 6 указывается обозначение единицы оборудования (шт, компл и т.п.) Заполнение графы должно соответствовать АСУ НСИ.

В графе 7 указывают количество оборудования, изделий, материалов.

В графе 8 указывают массу единицы оборудования, изделий, материалов в килограммах. Допускается для тяжелого оборудования указывать массу в тоннах. Для оборудования (массой до 25 кг), не требующего при монтаже применения подъемно-транспортных средств, графу допускается не заполнять.

В графе 9 указывают дополнительные сведения.

Спецификацию включают в ведомость ссылочных и прилагаемых документов, в раздел «Прилагаемые документы» листа общих данных и выдают заказчику в количестве, установленном для рабочих чертежей.