Требования к оформлению исходных требований.

Исходные требования (далее - ИТ) разрабатывают на сложное в изготовлении оборудование на стадии «Проект», в соответствии с требованиями Задания на проектирование заказчика.

В случае необходимости обеспечения комплектной поставки стандартизированного оборудования или изделия с устройствами управления и автоматизации, ИТ выполняют в составе проектной документации без дополнительных требований в Задании на проектирование заказчика.

На несложные в изготовлении технологические, энергетические, санитарно-технические и др. нетиповые изделия, конструкции, устройства, предусмотренные соответствующими рабочими чертежами, выполняют эскизные чертежи общих видов по ГОСТ 21.114 на стадии «Рабочая документация».

При составлении ИТ включают требования к оборудованию, которые должны быть взаимоувязаны с требованиями технологического процесса и отражать принятые проектные и технические решения.

Дополнительные требования к изготовлению оборудования, после утверждения ИТ, устанавливаются заказчиком совместно с разработчиком конструкторской документации на изготовление оборудования при составлении Технического задания (далее - ТЗ) на изделие, оборудование, систему.

Форма, состав, требования к содержанию ТЗ установлены ГОСТ 15.00586, ГОСТ Р 15.301-2016.

Рекомендуемый состав и содержание ИТ, приведены в приложении А настоящих требований.

Одновременно с выполнением ИТ формируется спецификация оборудования изделий и материалов, в которую включают ИТ, как самостоятельную единицу оборудования с присвоением ГИД.

Спецификация передается в электронном виде и на бумажном носителе в отдел комплектации с приложенным ИТ (без подписей ответственных лиц со стороны ООО «Медвежий ручей» по принадлежности) для проверки правильности оформления, заполнения и согласования спецификации.

Отдельные разделы (подразделы) ИТ могут быть объединены, дополнены или исключены. Наличие разделов 1, 8, 9, 10, 12 в ИТ обязательно.

ИТ присваивают самостоятельное обозначение, состоящее из базового обозначения основного комплекта рабочих чертежей, через точку шифра «ИТ» и порядкового номера выпуска ИТ в пределах одного основного комплекта.

Кроме обозначения на титульном листе указывают объект строительства, стадию, шифр, общее количество листов (включая титульный лист) и согласующие подписи.

Рекомендуемый состав и содержание ИТ:

- Общие сведения

- заказчик;

- проектирующая организация;

- почтовый адрес организации, выполняющей проект;

- организация, выполняющая строительно-монтажные работы;

- эксплуатирующая организация;

- место установки;

- номер спецификации;

- наименование;

- ГИД.

- Нормативные ссылки:

В настоящих исходных требованиях использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ.

- Общие сведения по оборудованию

  - Перечень технологических операций и производственных функций.

  - Перечень оборудования.

  - Условия эксплуатации оборудования.

- Технические требования.

  - Параметры и характеристики оборудования.

  - Требования надежности (коэффициент использования оборудования, срок службы, интервал между капитальными ремонтами и т.д.).

  - Требования к эксплуатационной безопасности.

  - Требования к экологической безопасности.

- Строительные требования (требования по условиям крепления оборудования, к установке оборудования, к расположению оборудования в здании и т.д.).

- Требования к электрооборудованию (основные технические параметры энергоносителей, требования к НКУ и т.д.).

- Требования к автоматизации (требования к оснащению оборудования техническими средствами, обеспечивающими автоматическое управление механизмами и технологическими операциями в заданной последовательности, требования к режимам работы оборудования, а также технологическим процессам и операциям и т.д.).

- Требования к поставке (требования к комплектности поставки и т.д.).

- Требования к составу технической документации.

  - Техническая документация на оборудование.

Техническая документация должна быть на русском языке на каждую единицу оборудования данного комплекта и включать в себя:

- паспорт;

- описание устройства;

- технические характеристики;

- инструкцию по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию;

- лист и паспорт безопасности (MSDS);

- каталог на запасные части;

- ведомость ЗиП.

Техническая документация должна соответствовать нормативным документам, действующим в РФ, виды разрешительных документов:

    - Обязательный сертификат/декларация:

- ГОСТ Р - оформляются на подконтрольные объекты, содержащиеся в единых перечнях товаров, которые подлежат обязательной оценке на территории РФ (согласно ПП РФ №982);

- по техрегламентам Таможенного союза - если изделие попадает под их действие (указывается в тексте нормативного акта);

- в рамках ФЗ-123 (ТР РФ о требованиях пожарной безопасности);

- по 216-ФЗ (о связи).

    - Свидетельства о государственной регистрации, экспертные заключения (подведомственные Роспотребнадзору).

    - Регистрационное удостоверение Минздрава.

    - Сертификат ISO (на соответствие требованиям стандартов серии ИСО).

    - Добровольный сертификат ГОСТ Р.

    - Сертификат происхождения.

    - Нотификацию ФСБ.

    - Радиологическое, озоновое заключение.

    - Отказное письмо.

    - И т.д.

9.2     Требования к поставке технической документации.

Техническая документация должна быть предоставлена опережающим порядком для проектирования, привязки оборудования к месту.

    - Требования к составу технической документации по технологической части

Техническая документация согласно ГОСТ 2.103, ГОСТ 2.102, ГОСТ 2.120 должна включать в себя:

- габаритные и установочные чертежи основного и вспомогательного оборудования;

- строительные здания на установку насосов и приводов (планы фундаментов и нагрузок на основание от основного и вспомогательного оборудования);

- строительное здание на установку электрооборудования и средств

автоматизации;

- чертежи общих видов	оборудования и устройств с техническими

характеристиками и тепловыделениями, степенью защиты корпусов;

- монтажные	чертежи,	схемы	размещения	технологического,

электромеханического оборудования, систем управления и автоматизации;

- структурную схему управления комплексом;

- рекомендации по установке и монтажу оборудования, технические описания и инструкции по эксплуатации;

- перечень оборудования с указанием полного обозначения, габарита, количества и веса.

    - Требования к технической документации по электротехнической части.

Рабочая документация электротехнической части должна соответствовать ГОСТ 2.102, ГОСТ 2.109, ГОСТ 21.101, ГОСТ 21.613 и включать в себя:

- электрические однолинейные схемы щитов;

- схемы электрические принципиальные управления электроприводами;

- схемы внешних соединений и подключений оборудования, устройств автоматизации и управления с указанием марок кабелей;

- кабельно-трубный журнал;

- планы размещения электротехнического оборудования;

- планы с перечнем изделий и материалов, необходимых для выполнения прокладки электрических сетей и установки электрооборудования;

- чертежи общего вида щитов (шкафов) с техническими характеристиками и указанием веса, тепловыделений от установленного электрооборудования, степенью защиты корпуса;

- монтажные электрические схемы или таблицы соединения щитов (шкафов).

    - Требования к составу документации по автоматизации.

Виды и комплектность рабочей документации ПТК АСУТП должны соответствовать ГОСТ 34.201. Перечень документов, входящих в состав РД, необходимо предварительно согласовывать с Заказчиком.

Эксплуатационная документация (описания, инструкции, руководства) на приборы и компоненты нижнего, среднего и верхнего уровней ПТК АСУТП, или, если изготовителем предусмотрена иная документация (по дополнительному заказу), должна быть предоставлена в обязательном порядке на русском языке. В отдельных случаях производителем документация может быть предоставлена на английском языке с переводом. Каждый случай поставки документации на английском или другом языке должен быть согласован с Заказчиком.

На все средства измерений и компоненты нижнего, среднего и верхнего уровней ПТК АСУТП должна быть предоставлена нормативная и техническая на русском языке в составе:

- документ о подтверждении соответствия (декларация или сертификат);

- сертификат об утверждении типа средств измерений;

- методика поверки средства измерения;

- техническое описание;

- руководство (инструкция) по эксплуатации (техническому обслуживанию.

- Требования к сертификатам.

В соответствии с «Правилами обязательного подтверждения соответствия продукции, указанной в абзаце первом пункте 3 статьи 46 Федерального закона «О техническом регулировании» утвержденные постановлением Правительства РФ от 24.07.2021 №	1265, сертификаты должны быть на каждую единицу оборудования.

- Дополнительные	услуги	(выбирает	Заказчик:	шефмонтаж,

пусконаладочные работы, обучение персонала и т.д.).

- Требования к упаковке, транспортировке и хранению.

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность груза от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке всеми видами транспорта с учетом многократных перегрузок и возможного хранения при температуре до -57°С и соответствовать ГОСТ 15846. Варианты внутренней упаковки должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.014.

Размеры упаковочной тары выбирать по ГОСТ 21140. В качестве упаковочной тары могут быть использованы ящики деревянные по ГОСТ 10198 и ГОСТ 2991.

Для изделий, габариты которых не соответствуют размерам тары по ГОСТ 21140, допускается устанавливать ее размеры в нормативно-технической документации на оборудование, при этом должны учитываться габаритные размеры и масса упаковываемых изделий, необходимость применения.

Вспомогательных средств и средств крепления изделий в таре, способ транспортирования оборудования, оптимальный расход тароматериалов, максимальное использование площадки или вместимости транспортных средств Маркировка составных частей оборудования должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192.

Хранение. Условия хранения и условия транспортирования в части воздействия климатических факторов определяется ГОСТ 15150.

Документация должна быть вложена в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354, исключающий воздействие влаги на документы.

- Монтаж оборудования.

- монтаж оборудования должен осуществляться на основе комплектно-блочного метода монтажа, предусматривающего максимальный перенос работ со строительной площадки на предприятие-изготовитель оборудования. поставку оборудования комплектными блоками высокой заводской и монтажной готовности;

- на предприятии-изготовителе должны быть проведены контрольная сборка и испытания оборудования;

- проведение монтажных работ с привлечением специалистов завода- изготовителя;

- проведение пуско-наладочных работ и испытание оборудования на месте эксплуатации специалистами завода-изготовителя;

- наличие на оборудовании выносных баз для выверки и обеспечения проектной точности установки оборудования;

- доступность мест соединения сборочных единиц для механизации работ и контроля качества соединения;

- монтажные приспособления, подъёмные и захватывающие устройства, необходимые для транспортировки, разгрузки и монтажа негабаритных и тяжеловесных блоков оборудования.

- длительность обкатки оборудования «под нагрузкой» составляет не менее 72 часов, по окончании которой должен быть предоставлен технический отчет.

- Требования к предоставлению технико-коммерческого предложения.

- пояснительная записка (должна представлять достаточное описание оборудования и хода технологического процесса для последующего анализа предложенных технических решений);

- поясняющая технологическая схема;

- стоимость оборудования и услуг (в том числе и данные для оценки стоимости владения оборудованием на весь период эксплуатации (ТСО);

- сроки выполнения работ;

- гарантийные обязательства;

- порядок приемки оборудования.

- Графические документы.