## 01-01-02 ЛСР СМР с разработкой
УТВЕРЖДАЮ
______________________
"____" ________________ 2025
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 01-01-02
Строительно-монтажные работы с разработкой РД
Склад самолетных грузов №2 инв.№ 00009764
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Строительно-монтажные работы с разработкой рабочей документации | [5 empty] | Раздел 1. Строительно-монтажные работы с разработкой рабочей документации
Периметральное оргаждение складской зоны самолетных грузов | [6 empty] | Периметральное оргаждение складской зоны самолетных грузов
1 | Демонтаж ограждений из стоек и секций | 1 т | 12.2 | ФирЕР09-05-304-01
2 | Разборка железобетонных конструкций экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автомобили-самосвалы, при толщине разбиваемого слоя: до 0,5 м (Демонтаж железобетонных свай) | 1 м3 | 8.47 | ФирЕР46-04-131-01
3 | Колонковое бурение станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2-4 | 100 м бурения скважины | 1.48 | ФирЕР04-01-030-01
4 | Долота трехшарошечные типа Ш161К ПВ | шт | 1.362 | ФирСЦ-109-0024
5 | Перемещение станка: колонкового | 1 перемещение | 37 | ФирЕР04-06-001-01
6 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.74 | ФирЕР26-01-055-01
7 | Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи | 1 м3 конструктивного объема пустот | 11.1 | ФирЕР05-01-063-01
8 | Раствор цементный М100 | м3 | 11.322 | ФирСЦ-402-9061
9 | Монтаж ограждений из секций и стоек | 1 т | 5.3912 | ФирЕР09-05-304-01
10 | Трубы стальные бесшовные квадратные размером 100 х 100 мм, толщина стенки 4,0 мм /вес 11,84кг/м | м | 259 | ФирСЦ-103-9011-40628
11 | Трубы стальные бесшовные прямоугольные размером 60 х 40 мм, толщина стенки 3,0 мм /вес 1м=4,3кг; L=690-8шт. | м | 5.52 | ФирСЦ-103-9011-42110
12 | Трубы стальные бесшовные квадратные размером 140 х 140 мм, толщина стенки 5,0 мм /вес 1м=16,86кгг; L=6700-4шт. | м | 26.8 | ФирСЦ-103-9011-40748
13 | Карта сварная 2,45х3,025 м, ячейка 50х200, пруток 6/8 мм, гор. ОЦ"АльфаМет"/вес 6,861кг/м2 сетки | м2 | 269.5 | Прайс-лист
14 | Монтаж полотен ворот | 1 т | 0.5 | ФирЕР09-04-302-01
15 | Ворота двухстворчатые распашные ВР2 5000х3000 /вес-250кг/шт. | шт. | 2 | Прайс-лист
16 | Устройство барьеров безопасности: спиральных | 100 м | 0.8 | ФирЕР09-08-002-02
17 | ПББ "Егоза" 600/4,45 АКЛ ОЦ | бухта | 18 | Прайс-лист
Ремонт существующего ограждения 130м | [6 empty] | Ремонт существующего ограждения 130м
18 | Ремонт каркасов, рам, металлоконструкций //ремонт ограждения | 1 т | 3 | ФирЕР09-31-506-01
19 | Металлопрокат | т | 3 | ФирСЦ-101-9400
АКЗ существующих металлоконструкций | [6 empty] | АКЗ существующих металлоконструкций
20 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 4931.9 | ФирЕР13-06-003-01
21 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 4931.9 | ФирЕР13-06-004-01
22 | Обезжиривание поверхностей: уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 49.319 | ФирЕР13-07-002-02
23 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 49.319 | ФирЕР13-03-002-04
24 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 49.319 | ФирЕР13-03-004-26
Усиление и ремонт м/к | [6 empty] | Усиление и ремонт м/к
25 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону за 2 раза | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.888 | ФирЕР08-01-003-07
26 | Ремонт каркасов стен (фахверки) из двутавров и швеллеров | 1 т | 57.14 | ФирЕР09-31-315-01
27 | Металлопрокат | т | 57.14 | ФирСЦ-101-9400
28 | Усиление горизонтальных связей и ферм | 1 т усиления | 57.13 | ФирЕР46-01-009-03
29 | Конструкции усиления | т | 57.13 | ФирСЦ-201-9007
30 | Усиление каркаса стальными обоймами | 1 т | 28.56 | ФирЕР46-01-007-01
31 | Конструкции стальные | т | 28.56 | ФирСЦ-201-9002
АКЗ | [6 empty] | АКЗ
32 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 5918.8 | ФирЕР13-06-003-01
33 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 5918.8 | ФирЕР13-06-004-01
34 | Обезжиривание поверхностей: уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 59.188 | ФирЕР13-07-002-02
35 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 59.188 | ФирЕР13-03-002-04
36 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 59.188 | ФирЕР13-03-004-26
Стены | [6 empty] | Стены
37 | Демонтаж ограждающих конструкций по металлическому каркасу: покрытия из профилированного листа | 100 м2 | 45.2 | ФирЕР09-04-317-02
38 | Разборка тепловой изоляции из: ваты минеральной //толщ.100 | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 22.6 | ФирЕРр66-24-02
39 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м | 100 м2 | 22.6 | ФирЕР09-04-006-04
40 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | -0.2848 | ФирСЦ-101-1714
41 | Шурупы-саморезы с потайной головкой, наконечник сверло, оцинкованные, размер 4,2х180 мм | 100 шт | 135.6 | ФирСЦ-101-2585
42 | Панель ТСП-Z-150-1000-Н-Г-MB 5015/9003 1 | м2 | 2350.4 | Код ЕНС 3338651
Противодроновые и антитеррористические мероприятия | [6 empty] | Противодроновые и антитеррористические мероприятия
43 | Монтаж на болтах мелких металлоконструкций весом до: 20 кг /Кронштейны из уголка 50х50х5) | 1 т | 8.66 | ФирЕР09-05-306-04
2300/6м2 =383шт.панелей всего Х6 шт.уголоков/1шт.панели=2298шт.Х 1м.длина уголка=2298м.п.х 3,77кг/м.п.=8,66тн. | [7 empty] | 2300/6м2 =383шт.панелей всего Х6 шт.уголоков/1шт.панели=2298шт.Х 1м.длина уголка=2298м.п.х 3,77кг/м.п.=8,66тн.
44 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, сталь марки 325-09Г2С В-св-12 категория размером 50х50х5мм | т | 8.66 | ФирСЦ-101-9390-90041
45 | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 220 мм | 100 шт | 22.98 | ФирСЦ-101-1929-00010
46 | Устройство барьеров безопасности: плоских //при.сетка | 100 м | 22.98 | ФирЕР09-08-002-01
47 | Сетка рабица: ячейка 25х25 мм, диаметр проволоки 1.6 мм //размеры 1,5х10м | м2 | 2392 | ФирСЦ-101-9070-01010
48 | Болт крюковой для крепления конструкций к металлическим опорам, оцинкованный /1шт.на 1панель | 100 шт | 22.98 | ФирСЦ-111-0003
Траснформаторная подстанция | [6 empty] | Траснформаторная подстанция
49 | Демонтаж кабеля до 35кВ, подвешиваемого на тросе. Кабель массой 1 м, кг, до: 4 | 100 м кабеля | 0.5 | ФирЕРм08-02-149-02
50 | Демонтаж Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью, кВА, до: 400 //КПТН-471 | 1 подстанция | 1 | ФирЕРм08-01-025-01
51 | Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью, кВА, до: 400 //БКТП | 1 подстанция | 1 | ФирЕРм08-01-025-01
52 О | Подстанция комплектная трансформаторная 2КТП/ПБ(У)-КК-630/10/0,4-УХЛ1 черт.102/23/Т-82/11-9-ЭЛ количество трансформаторов-2шт, Sном=2х630кВА, Uном.ВН=10кВ, Uном.НН=0,4кВ, тип трансформатора-масляный, остальные технические характеристики и комплектность согласно чертежу | компл | 1 | Прайс
Перевозка строительного мусора | [6 empty] | Перевозка строительного мусора
53 | Погрузка: Сталь профилей мелких | 1т | 30.0712 | ФирССЦ311-01-133-1
54 | Разгрузка при автомобильных перевозках. Сталь профилей мелких | 1т | 30.0712 | ФирССЦ311-01-133-2
55 | Погрузка при автомобильных перевозках. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5мЗ | 1т | 29.537 | ФирССЦ311-01-148-1
56 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера. Класс груза 3. Расстояние перевозки 46 км /минплита | 1т | 8.362 | ФирССЦ310-3046-3
57 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера. Класс груза 1. Расстояние перевозки 46 км /строительный мусор | 1т | 51.2462 | ФирССЦ310-3046-1
Раздел 2. Устройство дополнительных железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм (БНС-8). | [5 empty] | Раздел 2. Устройство дополнительных железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм (БНС-8).
58 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 600 мм с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 3 группы, длина свай: до 12 м | 1 м3 конструктивного объема сваи | 16 | ФирЕР05-01-029-05
59 | Шнек буровой ШБ 450мм | шт | 0.42 | ЕНС 3107785
60 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 09Г2С наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм | м | 16 | ФирСЦ-103-9011-91610
61 | Бетон тяжелый, класс В 35 (М450). Надбавка по морозостойкости до проектной марки В35 F400 W10 | м3 | 13.68 | Прайс ООО "Норильский бетонный завод"
62 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный, марка стали А500С диаметром 14 мм | т | 0.48 | ФирСЦ-101-9340-01610
63 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный, марка стали А500С диаметром 14 мм (прим. для арматуры Д8 А500С) | т | 0.12 | ФирСЦ-101-9340-01610
64 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку (вязку) каркасов и сеток пространственных, диаметром, мм 8 | т | 0.12 | ФирСЦ-204-0047
65 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку (вязку) каркасов и сеток пространственных, диаметром, мм 14 | т | 0.48 | ФирСЦ-204-0050
66 | Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра при шнековом бурении с соединением: муфтовое (спуск + подъем) | 10 м закрепленной скважины | 6 | ФирЕР04-02-011-01
67 | Усиление монолитными железобетонными обоймами: фундаментов | 1 м3 | 75.9 | ФирЕР46-01-001-01
68 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) F 150 | м3 | -77.42 | ФирСЦ-401-0006
69 | Смесь бетонная тяжелая В15 П3 W6 F200 | м3 | 77.42 | Прайс ООО "НОРИЛЬСКИЙ БЕТОННЫЙ ЗАВОД"
Заказчик: ____________________________ ООО "Аэропорт "Норильск"
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]