## 01-01-10 Система водоотведения
УТВЕРЖДАЮ
______________________
"____" ________________ 2025
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 01-01-10
Система водоотведения
Склад самолетных грузов №2 инв.№ 00009764
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. К1 | [5 empty] | Раздел 1. К1
58 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 2.4 | ФирЕР17-01-001-14
3 | Умывальники " Лотос " | шт | 24 | ФирСЦ-300-9400-09020
1 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 2.4 | ФирЕР17-01-003-01
14 | Унитаз-компакт с крышкой и сиденьем ABS, модель VENECIA, Испания | шт | 24 | ФирСЦ-300-1521-01140
2 | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | 10 комплектов | 1.6 | ФирЕР17-01-001-18
59 | Поддоны душевые эмалированные глубокие чугунные ПДЧГ–800 с пластмассовым унифицированным сифоном | комплект | 16 | ФирСЦ-300-0544
4 | Установка воронок сливных диаметром: 100 мм | 1 воронка | 16 | ФирЕР16-07-002-03
5 | Выпуски цементационные клапанные | шт | 16 | ФирСЦ-300-9635
6 | Установка трапов диаметром: 100 мм | 10 комплектов | 1.6 | ФирЕР17-01-001-23
7 | Ревизии, диаметром 50 мм | шт | 8 | ФирСЦ-300-0917
8 | Ревизии, диаметром 100 мм | шт | 8 | ФирСЦ-300-0918
9 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.56 | ФирЕР16-04-001-01
11 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром, мм 50 | 10 м | 5.6 | ФирСЦ-530-0021
10 | Тройник прямой диаметром 50 мм | 10 шт | 1.2 | ФирСЦ-547-0025
12 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0.8 | ФирЕР16-04-001-02
16 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром, мм 110 | 10 м | 8 | ФирСЦ-530-0004
13 | Тройник прямой диаметром 110 мм | 10 шт | 1.4 | ФирСЦ-547-0029
25 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.24 | ФирЕР16-02-005-02
26 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 24 | ФирСЦ-300-1317
17 | Отводы 90' из углеродистой стали, радиусом кривизны R=1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки, мм 4 | шт | 8 | ФирСЦ-534-0010
18 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0.6 | ФирЕР16-02-005-05
15 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 60 | ФирСЦ-300-1320
19 | Отводы 90' из углеродистой стали, радиусом кривизны R=1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки, мм 4 | шт | 8 | ФирСЦ-534-0018
20 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки, мм 4 | шт | 16 | ФирСЦ-534-0145
21 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки, мм 108x4–57x3 | шт | 4 | ФирСЦ-534-0276
22 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | 1 м3 изоляции | 128 | ФирЕР26-01-022-01
24 | Изделия минераловатные с гофрированной структурой | м3 | 140.8 | ФирСЦ-104-9162
Заказчик: ____________________________ ООО "Аэропорт "Норильск"
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]