Техническое задание

на поставку средств противопожарной защиты
Объект закупки: Поставка средств противопожарной защиты
1. Технические характеристики товара:

	 № п/п
	Код по ОКВЭД2
	Код по ОКПД2
	Наименование
	Технические характеристики
	Единица измерения
	Кол-во

	1. 
	25.92
	28.99.39.190
	Ящик пожарный для песка
	V=0,25м3, габариты-1010х570х650
	шт.
	2

	2. 
	25.92
	28.99.39.190
	Ящик пожарный для песка
	V=0,5м3, материал-листовая сталь, s=0,5мм, габаритные размеры 1250х800х500, цвет-RAL 3000, в комплекте: комплект крепежа м8-43шт, ключ рожковый-1шт
	шт.
	2

	3. 
	32.99
	13.96.14.195
	Полотно противопожарное (кошма)
	Полотно ПП-600-1-1,5х2,0 тип Б Стеклоткань, 1,5х2м, толщина 0,6мм, рабочая температура до +600C, упаковка чехол-сумка из водонепроницаемой ткани, ПП-600-1-1,5х2,0 тип Б
	шт.
	4

	4. 
	25.92
	28.99.39.190
	Стенд пожарный закрытый с ящиком для песка
	закрытого типа с сеткой и ящиком для песка 0,3м3, металлический, 1300х1500х540мм, цвет-красный в комплекте: лом-1шт, багор-1шт, лопата совковая -1шт, конусное ведро-2шт, порошковый огнетушитель ОП 10 - 2 шт, противопожарное полотно ПП-60 – 1 шт, лопата штыковая - 1шт.
	шт.
	6

	5. 
	32.99.1
	32.99.11.130
	Самоспасатель фильтрующий "Шанс"-Е
	время защитного действия не менее 40 минут, усиленная модель, с полумаской и фильтрами ФСЭ, футляр-контейнере для хранения
	шт.
	2

	6. 
	25.92
	28.99.39.190
	Щит пожарный
	1250х1210х15. Открытого типа, металлический,  цвет-красный в комплекте: лом-1шт, багор-1шт, лопата совковая -1шт, конусное ведро-2шт, порошковый огнетушитель ОП 10 - 2 шт, противопожарное полотно ПП-60 – 1 шт, лопата штыковая - 1шт.
	шт.
	2

	7. 
	25.92
	28.99.39.190
	Подставка для огнетушителя
	для размещения огнетушителей:

порошковых ОП-4, ОП-5, ОП-6

углекислотных ОУ-3, ОУ-4, ОУ-5

воздушно-пенного ОВП-4

воздушно-эмульсионных ОВЭ-4, ОВЭ-5.  Цвет красный
	шт.
	20

	8. 
	28.29.22
	28.29.22.110
	Огнетушитель углекислотный
	ОУ-5
	шт.
	10

	9. 
	28.29.22
	28.29.22.110
	Огнетушитель порошковый
	ОП-5
	шт.
	10


2. Требования к товару, его безопасности и гарантии:

2.1. Все товары должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТ, технических регламентов и сертификатов соответствия, что должно быть подтверждено документами при поставке товара.

2.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, 

2.3. Вся продукция должна сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность для здоровья и жизни: действующие сертификаты и декларации соответствия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.4. Поставщик предоставляет гарантии на товары, в соответствии с гарантийным сроком и условиями, определенными фирмой-производителем.

2.6. Все товары при отгрузке должны быть упакованы в соответствие с требованиями, предъявляемыми к данной продукции. Упаковка должна предохранять товары от порчи во время транспортировки и хранения, быть прочной, целой, сухой, чистой, без посторонних запахов и плесни.

3. Требования к месту поставки товара.
Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика на склад расположенный по адресу: склад АО «ВСТ ТК», расположенный по адресу: г. Красноярск, Северное шоссе, д. 35И, для дальнейшей отправки в аэропорт «Норильск» по адресу 663308, г. Норильск, аэропорт «Норильск», строение 1 – Аэровокзал (здание грузовых операций).
4. Требования к срокам (периодам) поставки товара.
Поставка товара осуществляется до 1 сентября 2026 года.

Прошу Вас рассмотреть и прислать коммерческое предложение на поставку средств противопожарной защиты на имя Генерального директора ООО «Аэропорт «Норильск» Петренко Игоря Федоровича
