Приложение 2 к ТЗ на выполнение ИГИ. Объект: Учебная башня

| № объекта | Вид и назначение проектируемого сооружения (уровень ответственности) | Габариты (длина, ширина, высота) или протяженность трасс, м ,м | Намечаемый тип фундамента (свайный, плита, ленточный), его размеры, отметка ростверка свайного фундамента | Этажность | Предполагаемая глубина заложения фундамента или погружение сваи | Подвалы, приямки, их глубина и назначение | Динамические нагрузки | Предполагаемые нагрузки на фундамент, т/м2 | Прочие сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1 | Здание нежилое уровень ответственности – повышенный | 3,4 х 6 х 13,5 | свайный | 4 | Определить по предоставленной проектной документации |  |  |  |  |