| Согласовано Заместитель Директора по строительству – руководитель проектного офиса КП ПАО «ГМК «норильский никель» _________________С.В. Шишкунов «___»___________2026 г. | Утверждаю Главный инженер ООО «Аэропорт «Норильск» ____________И.Б. Марьевксий «___»___________2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на корректировку проектной документации по объекту

«Реконструкция объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта «Алыкель»

(г. Норильск, Красноярский край)» Этап 2.»

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| - Застройщик | ООО «Аэропорт «Норильск» |
| - Технический заказчик | Проектный офис реализации комплексных мер по развитию города Норильска Красноярского представительства ПАО «ГМК «Норильский никель» |
| - Наименование объектов | «Реконструкция объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта «Алыкель» (г. Норильск, Красноярский край)» Этап 2» |
| - Местонахождение объекта | Юридический и почтовый адрес: 663308, РФ, Красноярский край, г. Норильск, аэропорт «Норильск» |
| - Вид строительства | Завершение строительства объекта незавершенного строительства |
| - Сроки выполнения работ | Не позднее 30.12.2026 |
| - Уровень ответственности здания | Повышенный (КС-3) по ГОСТ 27751 - 2014 |
| - Цель работы | Корректировка проектной документации с учетом фактически возведенных конструкций и отклонений от проектных решений, выявленных на стадии строительства. |
| - Объем и состав работ | - Корректировка проектной документации: - Откорректировать проектные решения на основании результатов технического обследования состояния зданий и уточнённых инженерно-геологических изысканий. - Проектные решения обосновать результатами расчётов. - Организация и обеспечение проведения экспертного сопровождения ФАУ «Главгосэкспертиза России» с получением положительного заключения о соответствии принятых технических решений требованиям действующих строительных норм и правил. - Выполнить корректировку рабочей документации – необходимость определить по результатам технического обследования и экспертного сопровождения ФАУ «Главгосэкспертиза России». |
| - Результат работ | - Откорректированная ПД в соответствии с текущим техническим заданием. - Положительное заключение экспертного сопровождения ФАУ «Главгосэкспертиза России». |
| - Требования к оформлению документации | По составу и содержанию откорректированная документация должна быть оформлена в соответствии: - с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», - с Градостроительным Кодексом РФ, - с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» - с действующим законодательством РФ. Документация должна быть передана Заказчику в 1 экземпляре на бумажном носителе и 1 экземпляре на электронном физическом носителе (USB-носитель). Документация должна быть сброшюрована. Документация должна быть разработана на русском языке. Вся документация, передаваемая Заказчику в электронном виде, должна быть в следующих форматах: - текстовые документы - .xlsx .doc .pdf и другие редактируемые форматы; - графические материалы - .pdf .dwg. Файлы формата PDF должны содержать цветные документы с подписями исполнителей. На титульных лисах должны быть подписи ответственных лиц и печать организации. Документы формата PDF должны являться результатом конвертации оригинальных документов в формат PDF. |
| - Исходные материалы, представляемые Заказчиком | 1. Проектная документация. 2. Рабочая документация. 3. Положительное заключение государственной экспертизы № 527-15/ГГЭ-9913/04 от 07.04.2015. |

| Начальник отдела инжиниринга Проектного офиса реализации комплексных мер по развитию города Норильска КП ПАО «ГМК «Норильский никель» | _____________________ А.В. Лебедев |
| --- | --- |