| Согласовано Заместитель Директора по строительству – руководитель проектного офиса КП ПАО «ГМК «норильский никель» _________________С.В. Шишкунов «___»___________2026 г. | Утверждаю Главный инженер ООО «Аэропорт «Норильск» ____________И.Б. Марьевксий «___»___________2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-технического сопровождения по объекту

«Реконструкция объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта «Алыкель»

(г. Норильск, Красноярский край)» Этап 2»

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| - Застройщик | ООО «Аэропорт «Норильск» |
| - Технический заказчик | Проектный офис реализации комплексных мер по развитию города Норильска Красноярского представительства ПАО «ГМК «Норильский никель» |
| - Наименование объекта | «Реконструкция объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта «Алыкель» (г. Норильск, Красноярский край)» Этап 2» |
| - Местонахождение объекта | Юридический и почтовый адрес: 663308, РФ, Красноярский край, г. Норильск, аэропорт «Норильск» |
| - Вид строительства | Завершение строительства объекта незавершенного строительства |
| - Сроки выполнения работ |  |
| - Стадия проектирования | Проектная документация |
| - Идентификационные признаки проектируемого объекта | Уровень ответственности – повышенный (КС-3) по ГОСТ 27751-2014. Сейсмичность района строительства: – по карте ОСР-2015-A – 5 баллов; – по карте ОСР-2015-B – 5 баллов; – по карте ОСР-2015-C – 5 баллов. |
| - Категория сложности инженерно-геологических условий | Категория сложности инженерно-геологических условий района работ – III согласно данным ИГИ, выполненных в 2015 г. в составе проекта «Реконструкция объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта Алыкель, г. Норильск, Красноярский край» и получивших положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 482-15/ГГЭ-9912/04 от 31.03.2015. |
| - Сведения о расчетных комплексах, применяемых проектной организацией | Расчетное обоснование в рамках НТС должно быть выполнено в программном комплексе, отличном от использованного проектной организацией. |
| - Объем и состав работ | Выполнить для зданий Аварийно-спасательной станции и Учебной башни научно-техническое сопровождение (НТС) проектирования: - разработать рекомендации по назначению расчетных снеговых и ветровых нагрузок, - определение аэродинамических коэффициентов, - определение коэффициентов формы, учитывающих переход от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, - поверочные расчеты с использованием сертифицированного программного комплекса, отличный от принятого в проекте, - сравнительный анализ расчетных схем и полученных результатов расчета. Техническое сопровождение проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» по объему выполняемых работ, с целью получения положительного заключения. |
| - Результат работ | Научно-технический отчет, который содержит результаты НТС в соответствии с СП 539.1325800.2024. Положительное заключение по результату экспертного сопровождения ФАУ «Главгосэкспертиза России». |
| - Требования к оформлению документации | Проектная документация представляется на согласование Заказчику на электронном носителе. После согласования Заказчиком для представления в ФАУ «Главгосэкспертиза России» проектная документация представляется в формате, регламентируемом ФАУ «Главгосэкспертиза России». Заказчику передается аналогичный комплект документации. После получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» откорректированная проектная документация передается Заказчику в 4 экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляре на электронном физическом носителе (USB-носитель). Документация должна быть сброшюрована. Документация должна быть разработана на русском языке. Вся документация, передаваемая Заказчику в электронном виде, должна быть в следующих форматах: - текстовые документы - .xlsx .doc .pdf и другие редактируемые форматы; - графические материалы - .pdf .dwg. Файлы формата PDF должны содержать цветные документы с подписями исполнителей. На титульных лисах должны быть подписи ответственных лиц и печать организации. Документы формата PDF должны являться результатом конвертации оригинальных документов в формат PDF. Электронная версия проектной документации для представления документации на государственную экспертизу в электронной форме должна соответствовать требованиям Приказа Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, предоставляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». |
| - Исходные материалы | 1. Проектная документация. 2. Рабочая документация. 3. Положительное заключение государственной экспертизы № 527-15/ГГЭ-9913/04 от 07.04.2015. 4. Результаты актуализированных инженерно-геологических изысканий. 5. Отчёты технического обследования зданий АСС и учебной башни. |

| Начальник отдела инжиниринга Проектного офиса реализации комплексных мер по развитию города Норильска КП ПАО «ГМК «Норильский никель» | _____________________ А.В. Лебедев |
| --- | --- |