Приложение № 13

к Договору №\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Список объектов, подлежащих демонтажу в рамках реконструкции склада ГСМ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Основное средство** | **Инвентарный номер** | **Название** |
| 104000000022 | 00009100 | Агрегат насосный АСЦЛ-20-24Г 18.5 |
| 104000000027 | 00008881 | Агрегат электронасосный (АСВН-80А)-(11кВТ) |
| 104000000028 | 00008880 | Агрегат электронасосный (АСВН-80А)-(11кВТ) |
| 102000000007 | 00012754 | Бытовой модуль контейнерного типа (СГСМ) |
| 103000000004 | 00008794 | Внутренние проезды ГЧ (к расходному складу ГСМ) |
| 104000000240 | 00010486 | Дыхательная система КДС-1500/150 УХЛ (резервуар № |
| 104000000241 | 00010677 | Дыхательная система КДС-1500/150 УХЛ, НКДМ-150 УХЛ |
| 104000000242 | 00010556 | Дыхательная система КДС-1500/150 УХЛ, НКДМ-150 УХЛ |
| 104000000243 | 00010487 | Дыхательная система НКДМ-150 УХЛ (резервуар № 2) |
| 103000000036 | 00008795 | Железнодорожная сливо-наливная эстакада |
| 103000000037 | 00008796 | Железнодорожный тупик к расходному складу ГСМ |
| 103000000038 | 00010609 | Железобетонный коллектор ж/д эстакады |
| 102000000027 | 00010452 | Здание модульное "Бытовой модуль с сушилкой" на баз |
| 102000000028 | 00010454 | Здание модульное "Модуль охраны и раздатчика нефте |
| 102000000030 | 00010453 | Здание модульное "Производственный модуль" на базе |
| 102000000031 | 00010457 | Здание модульное "Туалет Т-1 с душевой Д-1"на базе |
| 102000000033 | 00008798 | Здание насосной при ГСМ |
| 103000000049 | 00010610 | Молниеприемник ж/д эстакады |
| 103000000050 | 00010611 | Молниеприемник пункта налива |
| 104000000612 | 00000792 | Насос бочковой электрический ОНР- 1 (взр) |
| 104000000613 | 00000793 | Насос бочковой электрический ОНР- 1 (взр) |
| 103000000054 | 00010693 | Обвалование группы резервуаров РВС |
| 103000000055 | 00010691 | Обвалование группы резервуаров РГС №№11-13 |
| 103000000056 | 00010690 | Обвалование группы резервуаров РГС №№18-29 |
| 103000000057 | 00010692 | Обвалование группы резервуаров РГС №№6-10 |
| 103000000063 | 00010527 | Ограждение территории СГСМ |
| 501700000000 | 00008799 | Пеногенераторная ГСМ |
| 103000000065 | 00010605 | Площадка под агрегат фильтрации топлива АФТ-240 |
| 103000000066 | 00010617 | Площадка под агрегат фильтрации топлива АФТ-30 |
| 103000000067 | 00010616 | Площадка под мастерскую-операторную-щитовую АФТ-24 |
| 103000000068 | 00010608 | Площадка под резервуары для сбора аварийных пролив |
| 103000000069 | 00010614 | Площадка под топливо-раздаточные колонки НАРА-4000 |
| 103000000070 | 00010607 | Площадка под топливозаправщик № 2 |
| 103000000079 | 00008800 | Резервуар 1000 куб.м.№1 |
| 103000000080 | 00008801 | Резервуар 1000 куб.м.№2 |
| 103000000081 | 00008807 | Резервуар 1000 куб.м.№3 |
| 103000000082 | 00008806 | Резервуар 1000 куб.м.№4 |
| 106000000943 | 00009113 | Резервуар расходно-контрольный РК-0,2В (200л) |
| 104000001167 | 00010752 | Система АПС, оповещения и управления эвакуацией людей |
| 104000001176 | 00012606 | Система дозирования СД-2290 |
| 102000000050 | 00009106 | Склад оборудования |
| 104000001369 | 00009108 | Счетчик жидкости ППВ-100/16СУ |
| 104000001370 | 00008896 | Счетчик ППВ-100/1,6 кл 0,25 |
| 104000001371 | 00008895 | Счетчик ППВ-100/1,6 кл 0,25 |
| 104000001372 | 00008894 | Счетчик ППВ-100/1,6 кл 0,25 |
| 104000001373 | 00008893 | Счетчик ППВ-100/1,6 кл 0,25 |
| 104000001374 | 00008892 | Счетчик ППВ-100/1,6 кл 0,25 |
| 104000001375 | 00008891 | Счетчик ППВ-100/1,6 кл 0,25 |
| 104000001376 | 00008889 | Счетчик ППВ-100/1,6 кл 0,25 |
| 104000001377 | 00008888 | Счетчик ППВ-100/1,6 кл 0,25 |
| 104000001378 | 00008887 | Счетчик ППВ-100/1,6 кл 0,25 |
| 102000000052 | 00008803 | Тарный склад ГСМ |
| 103000000150 | 00008793 | Трубопровод оцинкованный ДТ 100-1,5 |
| 103000000151 | 00008792 | Трубопровод технологический |
| 103000000152 | 00010618 | Трубопровод технологический АФТ-240 |

**Заказчик: Генподрядчик:**

**Генеральный директор**

**ООО «Аэропорт «Норильск»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Никифоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**